附件二、消毒供应中心：

院内感染重点环节风险智控系统要求完成供应室追溯系统数据对接及上传功能

# 1.业务接口详细

1.1.2.1.接口路径前缀

接口前缀

测试环境：http://test.zhihuiweijian.com/openapi

正式环境：

1、政务外网    http://59.202.52.104:2024/openapi

2、互联网      https://ygzk.wsjkw.zj.gov.cn/openapi

## 1.2.1 token获

功能描述：用于获取token信息。

URL:  auth/getAccessToken

请求方式：Get

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +accessKey | S..64 | Y | 分配 |
| 4 | +accessSecret | S..64 | Y | 分配 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功， |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult> <data>2d31c62bed2e48dfb1ac8649524195c0</data> <code>200</code> <msg></msg> </JsonResult>

## 1.2.2回收部分数据上传

功能描述：回收灭菌包部分数据上传

URL:  /ster/uploadRecoveryData

请求方式：POST

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S64 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +packageIdsList | S..2000 | Y | 灭菌包ID列表。分隔符逗号 |
| 4 | +recoveryTime | DT | Y | 回收时间 |
| 5 | +receiver | S..64 | N | 回收人 |
| 6 | +depatment | S..100 | N | 科室名称或编号 |
| 7 | +doThirdPartPackage | N1 | N | 是否为外来器械包(数字内容字符串)0-非外来器械，1-外来器械 |
| 8 | + uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 9 | + creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++code | N3 | 200:成功， |
| 3 | ++msg | S..200 | 响应信息 |
| 4 | ++data | Object | 响应数据 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data/>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.3 清洗部分数据上传

功能描述：清洗部分数据上传

URL: /ster/uploadWashData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +washProcessId | S8..64 | Y | 清洗流程编号 |
| 4 | +programId | S8..64 | N | 清洗机程序编号 |
| 5 | +packageIdsList | S..2000 | Y | 灭菌包ID ，分隔符逗号 |
| 6 | +beginTime | DT | Y | 开始时间 |
| 7 | +endTime | DT | N | 结束时间 |
| 8 | +beginWithCleanAgent | DT | N | 使用清洗剂浸洗开始时间 |
| 9 | +endWithCleanAgent | DT | N | 使用清洗剂浸洗结束时间 |
| 8 | +operator | S..20 | N | 清洗人编号 |
| 9 | +temp | S32 | N | 温度（酶清洗剂、 碱性清洗剂按照说明书要求执行）（单位） |
| 10 | +A0 | S..32 | Y | A0 值（单位） |
| 11 | +basketIdsList | S..2000 | N | 网篮编号 ,分隔符逗号 |
| 12 | +method | N1 | N | 机洗1手洗2. |
| 13 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 14 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.4 清洗后质量检查部分数据上传

功能描述：清洗后质量检查部分数据上传

URL: /ster/uploadCheckData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +washProcessId | S..64 | Y | 清洗流程id |
| 4 | +packageIdsList | S..2000 | N | 灭菌包ID ，分隔符逗号 |
| 7 | +result | N1 | Y | 检测结果(数字内容字符串如使用ATP荧光法，检测数量单位 Fmol（22Fmol合格）（0-不合格，1-合格） |
| 8 | + method | S1 | Y | 检查方法(数字内容字符串，1 ATP生物荧光法；2肉眼观察，3蛋白残留拭子) |
| 9 | +inspector | S..64 | N | 监测人姓名或ID |
| 10 | +imageUrl | S..100 | N | 指证图片地址 |
| 11 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 12 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.5 灭菌流程部分数据上传

功能描述：灭菌流程部分数据上传

URL: /ster/uploadSterProcessData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + sterProcessId | S..64 | Y | 灭菌流程编号 |
|  | +thirdSterPackageId | S..2000 | Y | 第三方灭菌包编号列表，分隔符逗号 |
| 4 | + packageIdsList | S..2000 | Y | 器械包编号列表。分隔符逗号 |
| 5 | +sterilizationNumber | S..64 | Y | 灭菌器编号编号 |
| 6 | +tempPressNumber | S..64 | Y | 温度记录仪编号 |
| 6 | +beginTime | DT | Y | 开始时间 |
| 7 | +endTime | DT | Y | 结束时间 |
| 9 | + progamId | S..64 | N | 灭菌程序id(灭菌程序编号) |
| 10 | +firstValidation | S..10（按要求填写） | N | 外来器械首次灭菌验证（如为外来器械则必选 温度记录仪：精度0.1，分辨率0.01，检测频次10秒/次（0-温度记录仪物理监测 1-生物监测；2-5类卡化学监测）首次验证如果都有怎么解决？？） |
| 11 | +temp | S12 | Y | 设定温度（程序设定） |
| 12 | +duration | S12 | Y | 设定时长（程序设定） |
| 13 | +lowTempSterType | S1 | N | 0 -低温等离子，1- 低温甲醛，2- 压力蒸 汽灭菌，3-环氧乙烷 |
| 14 | +doThirdPartPackage | S1 | N | 是否有第三方器械包(数字内容字符串 1:是，0：否) |
|  | +result | S1 | Y | 结果 0-不合格，1-合格 |
|  | +sterTestReport | S200 | Y | 灭菌器检测报告（需要对应灭菌器的检测频次为次/年）（地址？） |
| 15 | +operator | S32 | N | 操作人姓名或编号 |
| 16 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 17 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.6 物理监测部分数据上传

功能描述：物理监测部分数据上传

URL: /ster/uploadPhysicData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + sterProcessId | S..32 | Y | 灭菌流程编号 |
| 4 | +sterilizationNumber | S..32 | Y | 灭菌锅编号 |
| 5 | + number | S..32 | N | 温度压力记录仪编号 |
| 6 | + interval | S..11 | N | 收集记录频次(数字内容字符串) |
| 7 | +result | S1 | Y | 0-不合格，1-合格 |
| 8 | +beginTime | DT | Y | 达到设定温度的灭菌开始时间 |
| 9 | +finishTime | DT | Y | 达到设定温度的灭菌结束时间 |
| 10 | + uploadUserId | S..32 | N | 上传者id |
| 11 | + tempPresList | S..2000 | N | 温度压力列表(1.温度 temp 2压力press 3时间 time) |
| 12 | +++temp | N3,2 | N | 温度 |
| 13 | +++pressure | N3,2 | N | 压力 |
| 14 | +++testTime | DT | N | 检测时间 |
| 15 | +inspector | S64 | N | 检测人姓名或编号 |
| 16 | +sterDeviceType | N1 | N | 压力蒸汽灭菌器类型（0-N级，1-B级，2-S级） |
| 17 | +setDuration | S64 | Y | 设定时长 |
| 18 | +setTemp | S64 | Y | 设定温度 |
| 19 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 20 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | JSON 格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.7 生物监测部分数据上传

功能描述：生物监测部分数据上传

URL: /ster/uploadBiosData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + sterProcessId | S..32 | Y | 灭菌流程编号 |
| 4 | +sterilizationNumber | S..32 | Y | 灭菌锅编号 |
| 6 | +inspector | S32 | Y | 检测人（检测人姓名或编号） |
| 7 | +reviewer | S32 | N | 审核人（审核人姓名或编号） |
| 6 | +beginTime | DT | Y | 开始时间 |
| 7 | +endTime | DT | Y | 结束时间 |
| 8 | +isPass | S1 | N | 是否通过(数字内容字符串) |
| 9 | + interval | S1 | N | 生物检测频次(0为次/锅, 1为次/天, 2为次/周, 3为次/月 ) (数字内容字符串) |
| 10 | +contrastReagentUrl | S64 | N | 生物检测对照剂试剂图片 |
| 11 | +reagentUrl | S64 | N | 生物检测试剂图片 |
| 12 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 13 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.8 化学监测部分数据上传

功能描述：化学监测部分数据上传

URL: /ster/uploadChemistryData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + sterProcessId | S..32 | Y | 灭菌流程编号 |
| 4 | +packageIdsList | S..2000 | N | 包编号，逗号分割。 |
| 5 | + inspector | S..32 | N | 检测人姓名或编号 |
|  | + uploadTime | DT | Y | 化学监测结果上传时间 |
|  | + interval | S1 | Y | 频次 次/灭菌批次 |
| 6 | +isPass | S1 | N | 是否通过(数字内容字符串) |
| 7 | + imageUrl | S..64 | N | 化学检测试剂图片 |
| 8 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 8 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.9 BD测试部分数据上传

功能描述：BD测试部分数据上传

URL: /ster/uploadBDTestData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +sterilizationNumber | S..32 | Y | 高压灭菌锅编号 |
| 4 | +inspector | S..32 | Y | 检测人姓名或编号 |
| 5 | + interval | S1 | N | 检测频次(0为次/锅, 1为次/天, 2为次/周, 3为次/月 ) (数字内容字符串) |
| 6 | +isPass | S1 | N | 是否通过 |
| 7 | + uploadTime | DT | Y | B-D监测结果上传时间 |
| 8 | + testImageUrl | S64 | Y | B-D检测试纸照片地址 |
| 9 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 10 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.10 器械管理部分数据上传

功能描述：器械管理部分数据上传

URL: /ster/uploadEquipManageData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + equipId | S..32 | Y | 器械id |
| 4 | + equipName | S..32 | Y | 设备名称 |
| 5 | +packageIdsList | S..2000 | Y | 设备类型(自定义名称) 。分隔符逗号 |
| 6 | + isLumen | S1 | N | 是否为管腔器械(数字内容字符串) |
| 7 | + isDressing | S1 | N | 是否为敷料(数字内容字符串) |
| 8 | + isDisposable | S1 | N | 是否为一次性器械(数字内容字符串) |
| 9 | +isElectric | S1 | N | 是否为电动工具(数字内容字符串) |
| 10 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 11 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.11 灭菌包打包部分数据上传

功能描述：灭菌包打包部分数据上传

URL: /ster/uploadPackageData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + packageId | S..32 | Y | 灭菌包id |
| 4 | + packageName | S..32 | Y | 包名称 |
| 5 | + packageContent | S..2000 | N | 包内容列表(1器械id equipId，2器械数量 equipCount) [{"equipCount":1,"equipId":"1"},{"equipCount":1,"equipId":"1"}] |
| 6 | + doTemplate | S1 | N | 是否为临时包 |
| 7 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 8 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.12 灭菌包存储部分数据上传

功能描述：灭菌包存储部分数据上传

URL: /ster/uploadStoreData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + packageId | S..32 | Y | 灭菌包id |
| 5 | + roomId | S.32 | N | 房间id |
| 6 | +depositTime | DT | Y | 存入时间 |
| 7 | +emovalTime | DT | Y | 取出时间 |
| 8 | +sender | S32 | N | 存入人姓名或编号 |
| 9 | +receiver | S32 | N | 取出人姓名或编号 |
| 10 | department | S..20 | N | 使用科室 |
| 10 | +guaranteeDate | DT | N | 环境不满足要求的保质期 |
| 11 | +unstandardTemp | S.32 | N | 低于标准的温度时间段内的平均温度单位为摄氏度 |
| 12 | +unstandardTime | S.32 | N | 低于标准温湿度的累计时长单位为分钟 |
|  | +sterPackExpiryDate | DT | Y | 灭菌包的过期日期 |
| 8 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 9 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.13 提前放行放行部分数据上传

功能描述：快速监测部分数据上传

URL: / ster/uploadQuickTestData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + sterProcessId | S..32 | Y | 流程编号 |
| 4 | + packageIdsList | S..2000 | N | 灭菌包编号列表。分隔符逗号 |
| 5 | + inspector | S..32 | N | 检测人姓名或编号 |
| 6 | +quickTestMethod | S..11 | N | 快速检测方式 0-生物，1-化学（是否有快速的生物检测方式） |
| 7 | + isPass | S1 | N | 是否放行（为数字的字符串） |
| 8 | + picImgUrl | S..64 | N | 五类爬行卡或快速生物指示剂照片 |
| 9 | + bioDetImgUrl | S..64 | N | 生物检测试剂照片 |
| 10 | + imageUrl | S..64 | N | 对应照片地址 |
| 11 | + uploadTime | DT | Y | 生物监测结果上传时间 |
| 12 | + result | N1 | Y | 结果 0-不合格，1-合格 |
| 13 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 14 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.14 灭菌包使用部分数据上传

功能描述：灭菌包使用部分数据上传

URL: /ster/uploadUseData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | +packageIdsList | S..2000 | Y | 灭菌包ids列表。分隔符逗号 |
| 4 | +patientName | S32 | Y | 病人姓名 |
| 5 | +patientId | S..64 | Y | 病人编号，最好为his系统编号 |
| 7 | +operator | S..64 | N | 操作者姓名或编号(医生/护士姓名或编号) |
| 8 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 9 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>

## 1.3.15 手术室包内化学指示物部分数据上传

功能描述：手术室包内化学指示物上传

URL: / ster/uploadChemistryThingData

请求方式：Post

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +sign | S..100 | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | +timestamp | S13 | Y | 时间戳 |
| 3 | + sterProcessId | S..32 | Y | 流程编号 |
| 4 | +operatingRoom | S..64 | N | 手术室名称或编号 |
| 5 | +operation | S..64 | N | 手术编号（手术在his系统中的编号） |
| 6 | + packageIdsList | S..2000 | N | 灭菌包编号列表。分隔符逗号 |
| 7 | + inspector | S..32 | N | 检测人姓名或编号 |
| 8 | + uploadTime | DT | Y | 结果上传时间 |
| 9 | + picImgUrl1 | S..64 | N | 灭菌包中特定位置化学指示物照片地址 |
| 10 | + picImgUrl2 | S..64 | N | 灭菌包中特定位置化学指示物照片地址 |
| 11 | + picImgUrl3 | S..64 | N | 灭菌包中特定位置化学指示物照片地址 |
| 12 | + picImgUrl4 | S..64 | N | 灭菌包中特定位置化学指示物照片地址 |
| 13 | + picImgUrl5 | S..64 | N | 灭菌包中特定位置化学指示物照片地址 |
| 14 | + result | S1 | Y | 结果 0-不合格，1-合格（有一个位置的化学指示物没有达到 变色要求也为不合格） |
| 15 | +uniqueCode | S9 | Y | 全国唯一码 |
| 16 | +creditCode | S18 | N | 统一社会信用代码 |

返回DEMO:

| 编号 | 参数名 | 类型 | xml格式数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +JsonResult | Object | 查询接口返回实体 |
| 2 | ++data | Object | 响应数据 |
| 3 | ++code | N3 | 200:成功 |
| 4 | ++msg | S..200 | 响应信息 |

成功：

<JsonResult>

<msg></msg>

<data></data>

<code>200</code>

</JsonResult>