附件三、感染重点环节风险智控在线应用平台-环境卫生学相关数据上报

本项目的主要内容见下表：

#### 创新世纪智慧卫监系统OpenAPI文档

#### 1.1.接口路径前缀

接口前缀

测试环境：http://101.200.183.43:30528/openapi

正式环境：

#### 1.2.token获取

功能描述：用于获取token信息。

URL:  auth/getAccessToken

请求方式：Get

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sign | string | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 2 | timestamp | string | Y | 时间戳 |
| 3 | accessKey | String | Y | 分配 |
| 4 | accessSecret | String | Y | 分配 |

请求示例:

{ "sign": [ "d8951826bd4b43a28d9c280ff0df671e" ], "timestamp": [ "1691565686000" ], "accessKey": [ "shajshd" ], "accessSecret": [ "hsjh123" ] }

返回DEMO:

成功：

<JsonResult> <data>2d31c62bed2e48dfb1ac8649524195c0</data> <code>200</code> </JsonResult>

#### 1.3.科室数据推送

功能描述：用于推送医院科室信息。

URL:  /department/addDepartment

请求方式：POST

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | accessToken | string | Y | token |
| 2 | sign | string | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 3 | timestamp | string | Y | 时间戳 |
| 4 | departmentId | string | Y | 科室ID |
| 5 | departmentName | string | Y | 科室名称 |
| 6 | departmentType | string | Y | 门诊/急诊/住院部/医技/其他 |
| 7 | isOfficeArea | string | Y | 是否是办公区:true/false |
| 8 | roomsInfo | string | Y | [{"roomName":"诊室1","area":"111.1","envId":1,"roomId":1},{"roomName":"诊室二","area":"111.2","envId":1,"roomId":1}] |
| 9 | isOperatingRoom | string | Y | 是否是手术室:true/false |

请求示例:

{ { "key": "sign", "value": "a9cd280686ab46e6a39fa74e7eb49465", "type": "default" }, { "key": "timestamp", "value": "1693884773603", "type": "default" }, { "key": "accessToken", "value": "ce6cd6bb28e14e32a0c2f895f7c15fe6", "type": "default" }, { "key": "departmentId", "value": "50", "type": "default" }, { "key": "departmentName", "value": "测试3", "type": "default" }, { "key": "departmentType", "value": "门诊", "type": "default" }, { "key": "isOfficeArea", "value": "1", "type": "default" }, { "key": "roomsInfo", "value": "[{\"roomName\":\"诊室1\",\"area\":\"111.1\",\"envId\":1,\"roomId\":1},{\"roomName\":\"诊室二\",\"area\":\"111.2\",\"envId\":1,\"roomId\":1}]", "type": "default" }, { "key": "isOperatingRoom", "value": "true", "type": "text" } }

返回DEMO:

成功：

<JsonResult> <msg>保存成功</msg> <code>200</code> </JsonResult>

#### 1.4.环境卫生学数据推送

功能描述：用于推送环境卫生学监测结果信息。

URL:  envReport/addSelf

请求方式：POST

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

请求参数：

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | accessToken | string | Y | token |
| 2 | sign | string | Y | 加签(计算方式见备注) |
| 3 | timestamp | string | Y | 时间戳 |
| 4 | ruleId | string | N | 监测项目(001:空气,002:物表 003:卫生手,004:外科手,005:透析水,006:终末漂洗水,007:湿化水,008:口腔用水,009:高度风险器械,010:中度风险器械,011:低度风险器械,012:使用中的消毒液013:使用中的灭菌剂,014:内镜) |
| 5 | planType | string | Y | 任务类型(MRJC:季度任务 JJCC:抽检任务) |
| 6 | InspectionItem | string | Y | 细菌类别(BACTERIA:细菌总数 CAUSATIVE:致病菌) |
| 7 | gremName | string | N | 细菌名称 |
| 8 | startTime | string | Y | 任务开始时间 (“2023-07-26 15:03:39”) |
| 9 | endTime | string | Y | 任务结束时间 (“2023-07-26 15:03:39”) |
| 10 | roomId | string | Y | 诊室标号 |
| 11 | result | string | Y | 结果(T:合格 F:不合格) |
| 12 | averNum | string | Y | 菌数量/皿 |
| 13 | sampTime | string | Y | 采样时间(“2023-07-26 15:03:39”) |
| 14 | bacteria | string | Y | 是否有致病菌(N:无致病菌 Y:有致病菌) |
| 15 | detectingPosition | string | N | ruleId是002,003,004,008,014时需进行传输( 002样例:["门把手","键盘","鼠标"], 003或004样例:”["医务人员1","医务人员2"]/["编号1","编号2"], 008样例:["1号牙椅","2号牙椅"]/["编号1","编号2"], 014样例:["肠镜","胃镜"]/["编号1","编号2"] ) |
| 16 | depaId | string | Y | 第三方科室编号 |
| 17 | hospitalCoding | string | Y | 医院组织结构统一编码 |
| 18 | userId | string | Y | 用户编号 |
| 19 | createTime | string | Y | 2023-07-26 15:03:39 创建时间 |

请求示例:

{ { "key": "sign", "value": "1e5576a6d70f108632f60177536ada42", "type": "default" }, { "key": "timestamp", "value": "1693884773603", "type": "default" }, { "key": "accessToken", "value": "ce6cd6bb28e14e32a0c2f895f7c15fe6", "type": "default" }, { "key": "ruleId", "value": "001", "type": "text" }, { "key": "planType", "value": "JJCC", "type": "text" }, { "key": "InspectionItem", "value": "BACTERIA", "type": "text" }, { "key": "gremName", "value": "1111", "type": "text" }, { "key": "startTime", "value": "2023-07-26 15:03:39", "type": "text" }, { "key": "endTime", "value": "2023-07-26 15:03:39", "type": "text" }, { "key": "roomId", "value": "1", "type": "text" }, { "key": "result", "value": "T", "type": "text" }, { "key": "averNum", "value": "10.0", "type": "text" }, { "key": "sampTime", "value": "2023-07-26 15:03:39", "type": "text" }, { "key": "bacteria", "value": "Y", "type": "text" }, { "key": "detectingPosition", "value": "[ [\"门把手\",\"键盘\",\"鼠标\"]]", "type": "text" }, { "key": "depaId", "value": "1", "type": "text" }, { "key": "hospitalCoding", "value": " [ “klkasjldjal” ]", "type": "text" }, { "key": "userId", "value": "1", "type": "text" }, { "key": "createTime", "value": "2023-07-26 15:03:39", "type": "text" } }

返回DEMO:

成功：

<JsonResult> <msg>保存成功</msg> <code>200</code> </JsonResult>

#### 备注

sign计算方式

Sign=MD5Utils.encode(" "+parameterStrs+ timestamp+Constants.coid+" ")

参数解释:

| 编号 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | parameterStrs | string | Y | 参数拼接字符串(不包含:timestamp,token,sign) |
| 2 | timestamp | string | Y | 时间戳 |
| 3 | Constants.coid | string | Y | 值:1 |